## Lista de Chequeo
VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LABORATORIOS CLÍNICOS RESOLUCIÓN 1619 DE 2015 LISTA DE DOCUMENTOS LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA
La Resolución 1619 de 2015, establece el Sistema de Gestión de la Red Nacional de Laboratorios en 2 ejes estratégicos: Vigilancia en salud Pública y Gestión de Calidad, y de conformidad con el Decreto 2323 de 2006, mediante el cual se reglamentó la Ley 9 de 1979 en relación con la Red Nacional de laboratorios, los estándares de calidad son los requisitos básicos indispensables definidos por el Ministerio y que deben cumplir los actores que desempeñan funciones esenciales en salud pública, aplicables a todos los laboratorios o entidades que ofrezcan la realización de análisis o pruebas de laboratorio que se incorporen a la red de Laboratorios. Por lo anterior, y con el fin de realizar la verificación no presencial de los estándares de calidad contenidos en el anexo técnico de la Resolución 1619 de 2015, se solicita que se recopile y se envié la documentación a la cual hace alusión cada uno de los ítems que a continuación se relacionan.
1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
1 | ü Copia del distintivo de habilitación |  | ok
2 | ü Certificado de representación legal |  | ok
3 | ü Organigrama institucional y su acto administrativo |  | ok
4 | ü Portafolio de Servicios |  | ok
4.1 | ü Portafolio de pruebas que procesa |  | ok
5 | ü Documento de elaboración, aprobación y control de documentos y registros aprobado |  | ok
5.1 | · Listado maestro de documentos
5.2 | · Listado maestro de registros
6 | ü Manual de calidad |  | ok
7 | · Política de calidad |  | OK
8 | · Registros de asistencia de socialización de la política a todo el personal, remita copia de la última realizada
9 | ü Procedimiento de Auditoría interna |  | OK
10 | · Cronograma de auditoria del año en curso |  | OK
11 | · Informe de la última auditoria interna realizada al laboratorio |  | OK
12 | · Plan de acción sobre los hallazgos de la última auditoría realizada al laboratorio |  | OK
13 | ü Tablas de retención documental |  | OK
14 | ü POA del laboratorio con su respectivo seguimiento |  | OK
15 | ü Procedimiento de Gestión de insumos, reactivos, equipos del laboratorio |  | ok
16 | · Actas de evaluación de proveedores de insumos, reactivos e insumos del laboratorio |  | OK
17 | ü Inventario de insumos actualizado (kardex) |  | OK
· Kárdex de insumos actualizado
18 | · Copia del Último reporte de Reactivovigilancia |  | OK
19 | · Copia del Último reporte de Tecnovigilancia |  | OK
20 | ü Manual de Procedimientos del laboratorio (Por cada área y/o prueba que procesa |  | PRUEBAS ESPECIALES
21 | · Registros de asistencia de socialización de los procedimientos técnicos del laboratorio dirigido al personal del laboratorio
22 | 20 ü Matriz de indicadores |  | OK
· Ficha técnica de indicadores
· Indicadores de los últimos 3 meses
· Seguimiento y análisis de los indicadores
23 | 21 ü Procedimiento de acciones preventivas y de mejora |  | ok
24 | ü Matriz de Riesgos |  | ok
· Seguimiento: Control y plan de seguimiento a Riesgos
25 | ü Plan de contingencias
26 | ü Procedimiento de control de calidad |  | OK
· Registros y/o Convenios de confidencialidad firmados
· Certificados de material de referencia y controles
· Certificados de verificación de equipos
· Certificados de verificación de métodos de conformidad con el portafolio de pruebas que procesa
· Cartas control de los métodos de todas las pruebas que procesa
· Certificados de participación en control externo o de 3 opinión para todas las pruebas que procesa
· Informe de análisis y seguimiento del control de calidad externo
ü Procedimiento de control de datos: Custodia, verificación de cálculos, diligenciamiento de formatos, registro de resultados, emisión y validación.
ü Procedimiento de reporte de resultados de laboratorio
2. TALENTO HUMANO
ü Manual de perfiles de Puesto de trabajo de:
· Profesionales del laboratorio,
· Auxiliares de laboratorio,
· Auxiliar de servicios generales que presta servicios en el laboratorio
· Líder de calidad del laboratorio o de la entidad
ü Hoja de vida de:
· Profesionales del laboratorio,
· Auxiliares de laboratorio,
· Auxiliar de servicios generales que presta servicios en el laboratorio
· Líder de calidad del laboratorio o de la entidad
· Líder o responsable de la Gestión Ambiental
· Hoja de vida de Ingeniero Biomédico que firma los mantenimientos
ü Plan de formación y capacitación del año en curso
· Cronograma de capacitaciones
· Registros de asistencia de socialización de las 3 últimas capacitaciones realizadas en el cronograma
· Registros de asistencia de capacitación en temas técnicos al personal del laboratorio
ü Plan de inducción y reinducción
· Cronograma de reinducción
· Registros de asistencia de reinducción al personal del laboratorio
ü Procedimiento de evaluación del personal
· Certificado de evaluación del personal del laboratorio
3. INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN
ü Certificado de construcción de la entidad emitido por la autoridad competente garantizando que la construcción cuenta con sismo resistencia
ü Plan Metrológico
· Hojas de vida de equipos del laboratorio
· Certificados de mantenimiento de los equipos
· Certificado de calibración de los equipos
· Registros de control de temperaturas y humedad de los últimos 2 meses para cada una de las áreas de laboratorio
· Registro de control de temperaturas de medios isotérmicos fríos y calientes (De éste último en el caso de contar con área de microbiología)
· Registro de mantenimiento de la cabina de bioseguridad
ü Mantenimiento de infraestructura
· Cronograma de mantenimiento de la planta física
· Registro de mantenimiento de la planta física: del último año
· Registro de mantenimiento de los sistemas de ventilación mecánica (Si cuenta con ellos)
· Registro de mantenimiento de la planta eléctrica del último año
· Registro de mantenimiento/lavado de tanques de suministro de agua del último año
· Registro de asistencia o certificados emitidos por la casa comercial para el uso de los equipos por el personal profesional
ü Si cuenta con software de datos e información guía de uso
· Certificado de mantenimiento del software
· Certificado de respaldo de la información (Copias de seguridad)
4. REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA
ü Procedimientos de referencia y contrareferencia de laboratorio
ü Procedimiento de recepción de resultados de las muestras remitidas
ü Registros de temperatura de las muestras remitidas
ü Registros o actas de disposición final de muestras de los últimos 3 meses
5. BIOSEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS
ü Manual de bioseguridad
· Registros de asistencia a la socialización del Manual de bioseguridad
ü Soportes de entrega de Elementos de Protección personal al personal del laboratorio
ü Plan de Gestión integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS
· Registros de socialización al personal del PGIRHS en el último año
· Registro RH1 de los últimos 3 meses
· Certificado o manifiesto de recolección de los últimos 3 meses
· Convenio o contrato con el gestor externo
· Informe de visita realizada por el GAGAS al gestor externo
· Certificados de disposición final del último año emitidos por el gestor externo
· Licencia ambiental del gestor externo emitida por la autoridad ambiental
· Registros de Indicadores de generación de residuos
· Certificado de reporte de información a la autoridad ambiental
· Soportes de entrega de Elementos de Protección Personal al personal encargado de la recolección de residuos
· Cronograma de auditoria de Gestión de residuos interna
· Informe de auditoría de residuos realizada al laboratorio
· Plan de acción resultado de la visita de auditoría de residuos realizada al laboratorio
ü Manual o procedimiento de Limpieza y Desinfección
· Ficha técnica de los desinfectantes empleados para desactivación
· Cronograma de limpieza y desinfección
· Registros de limpieza y desinfección del laboratorio de los últimos 3 meses
ü Certificado/Permiso de vertimientos de aguas residuales emitido por la autoridad ambiental
ü Plan de contingencias para Gestión de Residuos
ü Ducha lavaojos: Registro de mantenimiento y verificación de uso
6. PROCESOS PRIORITARIOS
ü Vigilancia epidemiológica.
· Registro de socialización al personal del laboratorio sobre competencias del laboratorio dentro de la RNL
· Registros de socialización o capacitación en Protocolos, guías y/o lineamientos en vigilancia en salud pública
ü Procedimiento de notificación
· Registro de las notificaciones de los últimos 3 meses desde el laboratorio
ü Registros de asistencia al comité de vigilancia o COVE
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE:
· Todas las áreas del laboratorio
· Áreas de almacenamiento del laboratorio
· Área de almacenamiento documental
· Cuarto de Almacenamiento temporal de residuos
· Ducha lavaojos
· Aire acondicionado
· Equipos de laboratorio
· Guías de uso anexas a los equipos
· Cabina de bioseguridad
· Recipientes para la Gestión de Residuos, tanto del laboratorio como del almacenamiento temporal, incluyendo guardianes y congelador para anatomopatológicos.
· Rutas de recolección de residuos
· Báscula, pesa para el pesaje de los residuos
· Extintor(es) del laboratorio
• Si toma muestras COVID, registro fotográfico del consultorio, del interior y del acceso (Puerta)

## Lista de Chequeo (2)
VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LABORATORIOS CLÍNICOS RESOLUCIÓN 1619 DE 2015 LISTA DE DOCUMENTOS LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA
La Resolución 1619 de 2015, establece el Sistema de Gestión de la Red Nacional de Laboratorios en 2 ejes estratégicos: Vigilancia en salud Pública y Gestión de Calidad, y de conformidad con el Decreto 2323 de 2006, mediante el cual se reglamentó la Ley 9 de 1979 en relación con la Red Nacional de laboratorios, los estándares de calidad son los requisitos básicos indispensables definidos por el Ministerio y que deben cumplir los actores que desempeñan funciones esenciales en salud pública, aplicables a todos los laboratorios o entidades que ofrezcan la realización de análisis o pruebas de laboratorio que se incorporen a la red de Laboratorios. Por lo anterior, y con el fin de realizar la verificación no presencial de los estándares de calidad contenidos en el anexo técnico de la Resolución 1619 de 2015, se solicita que se recopile y se envié la documentación a la cual hace alusión cada uno de los ítems que a continuación se relacionan.
1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
* Copia del distintivo de habilitación
* Certificado de representación legal
* Organigrama institucional y su acto administrativo
* Portafolio de Servicios
* Portafolio de pruebas que procesa
* Documento de elaboración, aprobación y control de documentos y registros aprobado
· Listado maestro de documentos
· Listado maestro de registros
* Manual de calidad
· Política de calidad
· Registros de asistencia de socialización de la política a todo el personal, remita copia de la última realizada
* Procedimiento de Auditoría interna
· Cronograma de auditoria del año en curso
· Informe de la última auditoria interna realizada al laboratorio
· Plan de acción sobre los hallazgos de la última auditoría realizada al laboratorio
* Tablas de retención documental: Enviar evidencia del traslado documental del último año
* POA del laboratorio con su respectivo seguimiento
* Procedimiento de Gestión de insumos, reactivos, equipos del laboratorio
· Actas de evaluación de proveedores de insumos, reactivos e insumos del laboratorio
* Inventario de insumos actualizado
· Kárdex de insumos actualizado
· Copia del Último reporte de Reactivovigilancia
· Copia del Último reporte de Tecnovigilancia
* Manual de Procedimientos del laboratorio (Por cada área y/o prueba que procesa: Incluye los administrativos y técnicos.
· Registros de asistencia de socialización de los procedimientos técnicos del laboratorio dirigido al personal del laboratorio
* Matriz de indicadores
· Ficha técnica de indicadores
· Indicadores de los últimos 3 meses
· Seguimiento y análisis de los indicadores
* Procedimiento de acciones preventivas y de mejora
* Matriz de Riesgos
· Seguimiento: Control y plan de seguimiento a Riesgos
* Plan de contingencias
* Procedimiento de control de calidad
· Registros y/o Convenios de confidencialidad firmados
· Certificados de material de referencia y controles
· Certificados de verificación de equipos
· Certificados de verificación de métodos de conformidad con el portafolio de pruebas que procesa
· Cartas control de los métodos de todas las pruebas que procesa
· Certificados de participación en control externo o de 3 opinión para todas las pruebas que procesa
· Informe de análisis y seguimiento del control de calidad externo
* Procedimiento de control de datos: Custodia, verificación de cálculos, diligenciamiento de formatos, registro de resultados, emisión y validación.
* Procedimiento de reporte de resultados de laboratorio
2. TALENTO HUMANO
* Manual de perfiles de Puesto de trabajo de:
· Profesionales del laboratorio,
· Auxiliares de laboratorio,
· Auxiliar de servicios generales que presta servicios en el laboratorio
· Líder de calidad del laboratorio o de la entidad
* Hoja de vida de:
· Profesionales del laboratorio,
· Auxiliares de laboratorio,
· Auxiliar de servicios generales que presta servicios en el laboratorio
· Líder de calidad del laboratorio o de la entidad
· Líder o responsable de la Gestión Ambiental
· Hoja de vida de Ingeniero Biomédico que firma los mantenimientos
* Plan de formación y capacitación del año en curso
· Cronograma de capacitaciones
· Registros de asistencia de socialización de las 3 últimas capacitaciones realizadas en el cronograma
· Registros de asistencia de capacitación en temas técnicos al personal del laboratorio
* Plan de inducción y reinducción
· Cronograma de reinducción
· Registros de asistencia de reinducción al personal del laboratorio
* Procedimiento de evaluación del personal
· Certificado de evaluación del personal del laboratorio
3. INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN
* Certificado de construcción de la entidad emitido por la autoridad competente garantizando que la construcción cuenta con sismo resistencia
* Plan Metrológico
· Hojas de vida de equipos del laboratorio
· Certificados de mantenimiento de los equipos
· Certificado de calibración de los equipos
· Registros de control de temperaturas y humedad de los últimos 2 meses para cada una de las áreas de laboratorio
· Registro de control de temperaturas de medios isotérmicos fríos y calientes
· Registro de mantenimiento de la cabina de bioseguridad
* Mantenimiento de infraestructura
· Cronograma de mantenimiento de la planta física
· Registro de mantenimiento de la planta física: del último año
· Registro de mantenimiento de los sistemas de ventilación mecánica (Si cuenta con ellos)
· Registro de mantenimiento de la planta eléctrica del último año
· Registro de mantenimiento/lavado de tanques de suministro de agua del último año
· Registro de asistencia o certificados emitidos por la casa comercial para el uso de los equipos por el personal profesional
* Si cuenta con software de datos e información guía de uso
· Certificado de mantenimiento del software
· Certificado de respaldo de la información (Copias de seguridad)
4. REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA
* Procedimientos de referencia y contrareferencia de laboratorio
* Procedimiento de recepción de resultados de las muestras remitidas
* Registros de temperatura de las muestras remitidas
* Registros o actas de disposición final de muestras de los últimos 3 meses
5. BIOSEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS
* Manual de bioseguridad
· Registros de asistencia a la socialización del Manual de bioseguridad
* Soportes de entrega de Elementos de Protección personal al personal del laboratorio
* Plan de Gestión integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS
· Registros de socialización al personal del PGIRHS en el último año
· Registro RH1 de los últimos 3 meses
· Certificado o manifiesto de recolección de los últimos 3 meses
· Convenio o contrato con el gestor externo
· Informe de visita realizada por el GAGAS al gestor externo
· Certificados de disposición final del último año emitidos por el gestor externo
· Licencia ambiental del gestor externo emitida por la autoridad ambiental
· Registros de Indicadores de generación de residuos
· Certificado de reporte de información a la autoridad ambiental
· Soportes de entrega de Elementos de Protección Personal al personal encargado de la recolección de residuos
· Cronograma de auditoria de Gestión de residuos interna
· Informe de auditoría de residuos realizada al laboratorio
· Plan de acción resultado de la visita de auditoría de residuos realizada al laboratorio
* Manual o procedimiento de Limpieza y Desinfección
· Ficha técnica de los desinfectantes empleados para desactivación
· Cronograma de limpieza y desinfección
· Registros de limpieza y desinfección del laboratorio de los últimos 3 meses
* Certificado/Permiso de vertimientos de aguas residuales emitido por la autoridad ambiental
* Plan de contingencias para Gestión de Residuos
* Ducha lavaojos: Registro de mantenimiento y verificación de uso
6. PROCESOS PRIORITARIOS
* Vigilancia epidemiológica.
· Registro de socialización al personal del laboratorio sobre competencias del laboratorio dentro de la RNL
· Registros de socialización o capacitación en Protocolos, guías y/o lineamientos en vigilancia en salud pública
* Procedimiento de notificación
· Registro de las notificaciones de los últimos 3 meses desde el laboratorio
* Registros de asistencia al comité de vigilancia o COVE
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE:
· Todas las áreas del laboratorio: Incluye una toma general y otra de cada una de las áreas y ambientes
· Áreas de almacenamiento del laboratorio
· Área de almacenamiento documental
· Cuarto de Almacenamiento temporal de residuos
· Ducha lavaojos
· Aire acondicionado (si tiene)
· Equipos de laboratorio: Cada uno de ellos
· Guías de uso anexas a los equipos
· Cabina de bioseguridad
· Recipientes para la Gestión de Residuos, tanto del laboratorio como del almacenamiento temporal, incluyendo guardianes y congelador para anatomopatológicos.
· Rutas de recolección de residuos
· Báscula, pesa para el pesaje de los residuos
· Extintor(es) del laboratorio
• Si toma muestras COVID, registro fotográfico del consultorio, del interior y del acceso (Puerta)